## Sheet1
设计任务书 | [6 empty] | 202108001
项目/用户名称 | 上能电气股份有限公式内蒙古乌兰察布市75.9MW储能项目
产品名称 | 干式变压器
产品型号 | SCB11-3450/37/0.69 |  | 设计完成日期 |  | 0000-00-00
产品代号 | PE0210258-1 |  | 产品交货日期 |  | 0000-00-00
用途 | ZB
技术规范
容量(kVA) | 800
相数 | S
频率(Hz) | 60
额定电压(kV） | 额定高压 | 111 |  | 额定低压 |  | 111
分接范围 | 111
工频耐压 | 0
感应高压 | 0
绝缘等级 | H
温升限值(k) | 95
联结组别 | Dyn11
IP等级
抗阻电压(%) | 6
海拔 | 0
冷却方式 | AF
损耗水平 | 负载损耗(120°C)<= |  | 0
| 空载损耗<= |  | 0
| 总损耗<= |  | 0
导线材质 | 全铜
其他特殊要求 | 冷却方式风冷
任务进程
设计人员 | 22 | 设计日期 |  | 0000-00-00 |  | 是否签名 |  | 是
校核人员 | 23 | 校核日期 |  | 0000-00-00 |  | 是否签名 |  | 是
备注信息 | 24
编制人员 | 需要总工审核 |  | 编制日期 |  | 0000-00-00
审核人员 | check_by |  | 审核日期 |  | 0000-00-00
是否需要总工审核 | need_master_approve