## Sheet1
项目信息 |  |  |  | 低压线圈 | [6 empty] | 高压线圈 |  |  |  | 绝缘半径 |  |  | 直径(圆形) | A(长圆) | B(长圆)
项目名称 | DesignResults.ProductName |  |  | 容量(kVA) |  |  |  | 涡耗率 | [5 empty] | 涡耗率 | 铁心半径
|  |  |  | 接法 | [10 empty] | 铁心-低压
项目型号 | DesignResults.RatedCapacity |  |  | 匝数 | [10 empty] | 低压内径
代号 | 风道条厚度(mm) |  |  | 匝电压 | [10 empty] | 内层绝缘
容量(kVA) | 风道条宽度(mm) | 相数 | sss | 线电压(V) | [8 empty] | 最大线电压 |  | 包封1厚度
高压(V) | 风道条长度(mm) | 低压(V) | rated_low_vol D7 | 相电压(V) | [8 empty] | 最大相电压 |  | 风道1内绝缘厚
短路阻抗(%) | 风道条数量(个) | 联结组别 |  | 线电流(A) | [8 empty] | 最大匝数 |  | 风道1
冷却方式 |  | IP等级 |  | 相电流(A) | [8 empty] | 额定匝数 |  | 风道1外绝缘厚
工频耐压 |  | 冲击电压 |  |  | 包封1 |  | 包封2 | 包封3 | 包封4 | 包封5 | 包封1 | 包封2 | 包封3 | 包封4 | 包封2厚度
感应高压 |  | 绝缘等级 |  | 分层数 | [10 empty] | 风道2内绝缘厚
调压范围 |  |  |  | 分匝数 | [10 empty] | 风道2
项目 | 设计值 | 标准值 | 偏差 | 线规厚 | [10 empty] | 风道2外绝缘厚
低压涡流(W) |  |  |  | 线规宽 | [10 empty] | 包封3厚度
高压涡流(W) |  |  |  | 并数 | [10 empty] | 风道3内绝缘厚
引线损耗(W) |  |  |  | 迭数 | [10 empty] | 风道3
负载损耗(W) |  |  |  | 截面系数 | [10 empty] | 风道3外绝缘厚
空载陨耗(W) |  |  |  | 导线截面 | [10 empty] | 包封4厚度
总损耗(W) |  |  |  | 绝缘厚度 | [10 empty] | 外层绝缘
空载电流(%) |  |  |  | 电流密度 | [10 empty] | 低压外径
短路阻抗(%) |  |  |  | 参考包封厚 | [10 empty] | 主风道
铁心温升(K) |  |  |  | 辐向裕度 | [10 empty] | 高压内径
低压温升(K) |  |  |  | 实际包封厚 | [10 empty] | 高压内层绝缘
高压温升(K) |  |  |  | 平均匝长(m) | [10 empty] | 包封1厚度
铁心 |  |  |  | 总长(m) | [10 empty] | 风道1内绝缘厚
片宽 | 叠厚 | 铁心参数 |  | 120C 电阻 | [10 empty] | 风道1
|  | 钢片牌号 |  | 120C 负损(W) | [10 empty] | 风道1外绝缘厚
|  | 铁心直径(mm) |  | 涡流损耗(W) | [10 empty] | 包封2厚度
|  | 迭片系数 |  | 导线重量(kg) | [10 empty] | 风道2内绝缘厚
|  | 接缝形式 |  | 导线总重(kg) | [10 empty] | 风道2
|  | 有无拉板 |  | 段数 | [10 empty] | 风道2外绝缘厚
|  | 铁心截面(cm2) |  | 首层匝数 | [10 empty] | 包封3厚度
|  | 磁通密度 |  | 段高(参考) | [10 empty] | 风道3内绝缘厚
|  | W/kg |  | 段高(实际) | [10 empty] | 风道3
|  | VA/kg |  | 裕度 | [10 empty] | 风道3外绝缘厚
|  | VA/cm2 |  | 段间 | [10 empty] | 包封4厚度
|  | 窗高(mm) |  | 端绝缘 | [10 empty] | 高压外层绝缘
|  | 中心距(mm) |  | 距铁轭 | [10 empty] | 高压外径
|  | 柱重(kg) |  | 窗高Hw | 0 | [9 empty] | 高压直径
|  | 轭重(kg) |  | 树脂重量(kg) | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 相间距
|  | 角重(kg) |  | 高压匝数排布 | [10 empty] | 相间距M0
|  | 总重(kg) |  | 分段数 | 每段匝数 |  | 首层匝数 | 总匝数 | 段高 | 绕制净高 | 轴向裕度 |  |  |  | 成本校核 |  |  |  | 短路阻抗计算
|  | 工艺系数 |  | M段 | [10 empty] | 项目 | 子项 | 用量 | 单价(元) | δ＝
总叠厚 |  | 损耗(W) |  | P段 | [8 empty] | . |  | 高压导线 |  |  |  | δ1'＝
|  |  |  | Q段 | [10 empty] | 低压导线 |  |  |  | δ2'＝
|  |  |  | O段 | [10 empty] | 硅钢片 |  |  |  | Σan/3＝
|  |  |  | 0 | [10 empty] | 树脂 |  |  |  | δr＝
|  |  |  | 0 | [10 empty] | 铁铜(铝)比 |  |  |  | Lw＝
|  |  |  | 0 | [10 empty] | 主材成本(元) |  |  |  | Dm＝
|  |  |  | 变比校核 | [10 empty] | 本体重量(kg) |  |  |  | K＝
|  |  |  | 分接电压 | 匝数 |  | 实际电压 | 偏差 | [6 empty] | 模具信息 |  |  |  | Ks＝
[15 empty] | 低压内模型 |  |  |  | Ux＝
Ur＝
[15 empty] | 低压外模(浇注时有) |  |  |  | Uk＝
高压内模
高压外模
更改标记 | 处数 | 文件代号 |  | 签名 |  | 设计 |  |  |  | 校核 |  |  | 审核 |  | 审定 |  |  | 日期