## Sheet1
设计参数-SCB11-3450/37/0.69 | [6 empty] | 202108001 |  | 输入参数
项目/用户名称 | 上能电气股份有限公式内蒙古乌兰察布市75.9MW储能项目 | [7 empty] | 技术规范要求
产品名称 | 干式变压器 | [7 empty] | 额定容量(kVA) |  | 额定高压(kV) | 额定低压(kV) |  | 调压范围
产品型号 | SCB11-3450/37/0.69 |  | 设计完成日期 |  | 0000-00-00 |  |  |  | 相数 |  | 联结组别 | 额定频率(Hz) |  | 绝缘等级
产品代号 | PE0210258-1 |  | 产品交货日期 |  | 0000-00-00
用途 | ZB | [7 empty] | 有无拉板 |  | 绝缘温度 | 导线材质 |  | 绝缘筒1
技术规范 | [8 empty] | 绝缘筒2 |  | 凸台规格 | 树脂类型 |  | 价格
容量(kVA) | 800 | [7 empty] | 低压导线
相数 | S | [7 empty] | 圆线 |  |  | 价格
频率(Hz) | 60 | [7 empty] | 扁线 |  |  | 价格
额定电压(kV） | 额定高压 | 111 |  | 额定低压 |  | 111 |  |  | 箔 |  |  | 价格
分接范围 | 111 | [7 empty] | 高压导线
工频耐压 | 0 | [7 empty] | 圆线 |  |  | 价格
感应高压 | 0 | [7 empty] | 扁线 |  |  | 价格
绝缘等级 | H | [7 empty] | 钢片牌号
温升限值(k) | 95 | [9 empty] | 价格 |  | 迭片系数
联结组别 | Dyn11
IP等级
抗阻电压(%) | 6
海拔 | 0
冷却方式 | AF
损耗水平 | 负载损耗(120°C)<= |  | 0 | [5 empty] | 性能参数标准值
| 空载损耗<= |  | 0 | [5 empty] | 总损耗(W) |  | 负载损耗(W) | 空载损耗(W) |  | 空载电流(%)
| 总损耗<= |  | 0 | [5 empty] | 阻抗电压(%) |  | 低压温升(K) | 高压温升(K) |  | 噪音预测(dB)
导线材质 | 全铜 | [7 empty] | 允许的性能偏差范围
其他特殊要求 | 冷却方式风冷 | [7 empty] | 总损耗(%) |  | 负载损耗(W) | 空载损耗(%) |  | 空载电流(%)
[9 empty] | 阻抗电压(%) |  | 低压温升(%) | 高压温升(%) |  | 噪音预测(%)
[9 empty] | 涡流损耗系数(%) |  | 引线损耗(W) | ks
任务进程 | [8 empty] | 温升修正系数
设计人员 | 22 | 设计日期 |  | 0000-00-00 |  | 是否签名 |  | 是 |  | 绝缘筒1 |  |  | 绝缘筒2
校核人员 | 23 | 校核日期 |  | 0000-00-00 |  | 是否签名 |  | 是 |  | 低压
备注信息 | 24 | [8 empty] | 高压
散热面修正系数
[10 empty] | 绝缘筒1 |  |  | 绝缘筒2
编制人员 | 需要总工审核 |  | 编制日期 |  | 0000-00-00 |  |  |  |  | 低压
审核人员 | check_by |  | 审核日期 |  | 0000-00-00 |  |  |  |  | 高压
是否需要总工审核 | need_master_approve